高效油烟净化装置及在线监测系统询价要求

- 设备工作原理：采用二段式高低压分离的静电工作原理。

- 数量：两台油烟净化装置、两套在线监测系统

- 处理风量：≥35000m3/h

- 主要技术指标：1、除油烟率≥95 %  2、除异味率≥70%

- 其他要求：1、产品取得中国环境保护产品认证证书

- 产品需提供有CMA认证资质检测机构的检测合格报告

- 在线监测系统能实时监测核心指标。

- 工期：合同签订后15个工作日内完成安装、调试并确保设备正常运行。

- 投标方需自行勘察现场，确定设备安装方案。投标报价包含且不限于税金、安装费用、运输费用等所有费用，甲方不再另行支付其他一切费用。（现场勘察联系人：陈老师，电话18626167876）

- 整机质保2年